Приложение № 1

к договору №_______ от _____________г.

о подключении (технологическом

присоединении) к централизованной

системе холодного водоснабжения

УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

(технологического присоединения) объекта

к централизованной системе холодного водоснабжения

№ ____________________ от _____________

Основание ______________________________________________________________________________

Причина обращения ______________________________________________________________________

Объект _________________________________________________________________________________

Кадастровый номер земельного участка _____________________________________________________

Заказчик ________________________________________________________________________________

Срок действия настоящих условий  - 3 года.

Точка подключения к централизованной системе холодного водоснабжения (адрес, координаты) _________________________________________________________________________________________

Технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в  том  числе  к  устройствам  и  сооружениям  для  подключения,  а также к выполняемым заказчиком мероприятиям для осуществления подключения:

- Выполнить проект в проектной организации, имеющей свидетельство о допуске к данному виду работ в соответствии с  Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, в проекте предусмотреть ситуационную схему расположения узла учета воды.

- Обеспечить установку средств измерений, зарегистрированных в Государственном реестре, с действующим сроком поверки.

- Монтаж узла учета осуществить в соответствии с требованиями эксплуатационно-технической документации на комплектующие узла учета.

- Не допускается при монтаже и эксплуатации прибора учета наличие источников внешних электромагнитных полей (трансформаторов, электромагнитов и т.п.) в непосредственной близости от узла учёта. Устанавливаемые средства измерения должны быть защищены от воздействия внешних магнитных полей (антимагнитное исполнение).

- Абонент обеспечивает беспрепятственный доступ сетевой организации ко всем точкам потребления воды, расположенным на территории потребителя, с целью осуществления контроля работоспособности узла учета.

Гарантируемый свободный напор в месте присоединения _____________________________________   и геодезическая отметка верха трубы __________________________________________________________

(определяется при проектировании по топографической съемке в масштабе 1:500)

Разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуска) ___________________

Требования  к  установке  приборов  учета  воды и устройству узла учета (требования   к   прибору  учета  воды  не  должны  содержать  указания  на определенные марки приборов и методики измерения)

- Прибор учета воды устанавливается на границе раздела балансовой принадлежности (или в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности) до ответвлений инженерных сетей.

- Для оснащения узла учета необходимо использовать преобразователи расхода с электромагнитным, ультразвуковым и другим принципом работы, а также технические средства имеющие возможность архивации данных, ведения учета о количестве и продолжительности нештатных ситуаций, возникающих в работе приборов учета узла учета. Например, преобразователи расхода: МастерФлоу, ПРЭМ, Питерфлоу, ЭМИР-ПРАМЕР-550 и др., вычислители: ТВ7, ТМК-Н20 и аналогичные.

- Рекомендуется использование телеметрических систем для дистанционного снятия показаний приборов учета о потреблении ресурсов.

- При установке устройства для дистанционного сбора информации обеспечить в помещении наличие искусственного или естественного освещения и температуру окружающего воздуха не ниже +5 оС .

- С целью выполнения требований эксплуатационной документации на прибор учета предусмотреть установку запорного вентиля и фильтра до прибора учёта.

- Условный диаметр проходного сечения устанавливаемых расходомеров определить с учётом соответствия фактического расхода измеряемых ресурсов диапазону, в котором обеспечивается максимальная точность измерений для данного типоразмера расходомеров.

- Потеря давления на водопроводе после прибора учёта при максимальном расходе воды может составлять не более 0,01 МПа.

- Узел учета  не может быть принят к эксплуатации в случае:

- нарушения требований нормативных документов при монтаже и эксплуатации;

- отсутствия паспорта на средства измерения в составе узла учета;

- отсутствия данных о приёмке завода изготовителя и данных о поверке;

- если прибор имеет видимые внешние повреждения.

- Ответственность за техническое состояние и безопасную эксплуатацию прибора учёта расхода воды и водопроводной сети несёт потребитель.

Требования  к  обеспечению  соблюдения  условий пожарной безопасности и подаче расчетных расходов холодной воды для пожаротушения ____________________________________________

- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарного водоснабжения, принадлежащие абоненту или находящиеся в границах эксплуатационной ответственности абонента;

- незамедлительно уведомлять организацию водопроводно-канализационного хозяйства и структурные подразделения территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточного напора холодной воды в случаях возникновения аварии на водопроводных сетях абонента.

Перечень  мер  по  рациональному  использованию  холодной воды, имеющий рекомендательный характер:

- правильный выбор оборудования и наладка насосного, бойлерного и другого оборудования системы водоснабжения;

- установка регуляторов давления в системе водоснабжения;

- установка водосберегающей сантехнической арматуры, в том числе с порционным отпуском воды (вентильные головки с керамическим запорным узлом для бытовых смесителей и комплект арматуры к смывным бачкам типа)

- своевременный контроль состояния сетей и оборудования водораспределения и их ремонт.

Границы   эксплуатационной   ответственности   по  водопроводным  сетям организации водопроводно-канализационного хозяйства и Заказчика ____________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

| Организация водопроводно- канализационного хозяйства: ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ "__" ___________ 20__ г. | Заказчик: _________________________________ _________________________________ ________________________________ "__" ___________ 20__ г. |
| --- | --- |