ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ОАО «Тамбовская сетевая компания».

Допуск в эксплуатацию прибора учета.

Круг заявителей (потребителей): юридические и физические лица.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:

плата не предусмотрена и не взимается.

Условия оказания услуги (процесса): технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации (в том числе опосредованно), в установленном порядке, энергопринимающих устройств заявителя, в отношении которых установлен прибор учета. Намерение заявителя ввести прибор учета электрической энергии (мощности) в эксплуатацию.

Результат оказания услуги (процесса): допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии (мощности).

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обращение потребителя с заявкой на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета. | Обращение потребителя с заявкой на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета. Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации (в том числе опосредованно) в установленном порядке энергопринимающих устройств заявителя, в отношении которых установлен прибор учета. | Очное обращение заявителя в филиалы ОАО «ТСК», письменное обращение заказным письмом с уведомлением. | Не ограничен. | Пункт 153 Основ функционирования розничных рынков электрической энергии. |
| 2 | Согласование даты и времени проведения процедуры допуска. | 2.1. Рассмотрение предложенных заявителем даты и времени проведения процедуры допуска; 2.2. При отсутствии возможности проведения процедуры допуска в предложенный заявителем срок направление предложения о новой дате и времени; 2.3. Уведомление гарантирующего поставщика, собственника прибора учета, собственника энергопринимающих устройств, в отношении которых устанавливается прибор учета, если он отличается от собственника прибора учета о дате, времени и месте проведения процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию с указанием сведений, содержащихся в заявке. Наличие в заявке необходимых сведений: - реквизиты и контактные данные заявителя, включая номер телефона; - место нахождения ЭПУ; - номер договора энергоснабжения, договора оказания услуг по передаче электрической энергии (если такой договор заключен); - предлагаемые дата и время проведения процедуры допуска, которая не может быть ранее 5 рабочих дней и позднее 15 рабочих дней со дня направления заявки; - метрологические характеристики прибора учета, в том числе класс точности, тип прибора учета и измерительных трансформаторов (при их наличии). | Письменное предложение новой даты и времени. Письменное уведомление. | В течение 15 рабочих дней со дня получения запроса от заявителя. Не позднее чем через 7 рабочих дней со дня получения его заявки, предложенная новая дата не может быть позднее чем через 15 рабочих дней со дня получения заявки. В течение 3 рабочих дней со дня получения заявки или со дня согласования новой даты осуществления допуска. | Пункт 153 Основ функционирования розничных рынков электрической энергии. |
| 3 | Техническая проверка. | 3.1. Допуск к электроустановке. 3.2. Проверка места установки и схема подключения прибора учета (в том числе проверка направления тока в электрической цепи), состояние прибора учета (наличие или отсутствие механических повреждений на корпусе прибора учета и пломб поверителя) и измерительных трансформаторов (при их наличии), а также соответствие вводимого в эксплуатацию прибора учета метрологическим характеристикам. Если прибор учета входит в состав системы учета, то проверке подлежат связующие и вычислительные компоненты, входящие в состав системы учета. 3.3. Установка контрольной одноразовой номерной пломбы и (или) знаков визуального контроля. Осуществление заявителем допуска к электроустановке, подготовка рабочего места (проведение организационных и технических мероприятий по электробезопасности). | -------------------- | В согласованный срок. | Пункт 154 Основ функционирования розничных рынков электрической энергии. |
| 4 | Составление акта допуска прибора учета в эксплуатацию. | 4.1. Составление акта допуска прибора учета в эксплуатацию. 4.2. Направление копий акта лицам, не явившимся для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию. Соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации требований (отсутствие замечаний по результатам проверки п.3). | Письменное уведомление. | 2-х рабочих дней со дня проведения такой процедуры. | Пункт 154 Основ функционирования розничных рынков электрической энергии. |
| 5 | Составление акта с отказом в допуске прибора учета в эксплуатацию с указанием причин отказа. | 5.1. Составление акта с отказом в допуске прибора учета в эксплуатацию с указанием необходимых мероприятий (перечня работ), выполнение которых является обязательным условием для допуска прибора учета в эксплуатацию 5.2. Направление копий акта лицам, не явившимся для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию. При установлении несоответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации требований (при наличии замечаний по результатам проверки п.3). | Письменное уведомление. | 2-х рабочих дней со дня проведения такой процедуры. | Пункт 154 Основ функционирования розничных рынков электрической энергии. |

Контактная информация для направления обращений:

- номер телефона / факса приемной ОАО «ТСК»:

8 (4752) 71-97-08 / 71-94-79;

- адрес электронной почты приемной ОАО «ТСК»:

priem@oaotsk.ru.