|  | Утверждаю Генеральный директор Управляющей организации ООО «ТЭК» _______________ А.В. Крапивин «____» ___________ 20___ г. |
| --- | --- |

Система менеджмента качества

Паспорт услуги «технологическое присоединение

к электрическим сетям ОАО «ТСК»

ПУ СМК 01-2013

Экземпляр ______

ОАО «Тамбовская сетевая компания»

Содержание

| Нормативные ссылки, термины и определения Общие положения Управление документом Лист регистрации изменений Лист ознакомления | 3 4 5 8 9 |
| --- | --- |

# Нормативные ссылки, термины и определения

1.1	В настоящем регламенте используются ссылки на следующие нормативные документы:

  - Федеральный закон Российской Федерации от 26.03.2003  № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

  - Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации»;

  - Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям;

  - Р СМК 4.2.3-02-2009. Система менеджмента качества. Регламент. Порядок разработки, согласования, внесения изменений и утверждения регламентов организации.

  - РИ 7.5-01-2009. Система менеджмента качества. Рабочая инструкция. Инструкция по разработке технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям.

  - В настоящем регламенте используются следующие термины, определения:

Акт разграничения балансовой принадлежности сетей и эксплуатационной ответственности сторон - документ, составленный Сетевой организацией и потребителем услуг по передаче электрической энергии в процессе технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, определяющий границы ответственности сторон за эксплуатацию соответствующих энергопринимающих устройств и объектов электросетевого хозяйства и границы балансовой принадлежности сетей.

Акт об осуществлении технологического присоединения - документ, подтверждающий наличие у Заявителя энергопринимающих устройств, присоединенных к электрической сети Сетевой организации.

Граница балансовой принадлежности - линия раздела объектов электроэнергетики между владельцами по признаку собственности или владения на ином, предусмотренном федеральными законами, основании.

Договор об осуществлении технологического присоединения к электрической сети – заключаемое при наличии технической возможности присоединения между Заявителем и Сетевой организацией соглашение, в соответствии с которым Сетевая организация обязуется оказать услуги по присоединению энергопринимающих устройств к электрической сети, а Заявитель обязуется выполнить мероприятия, предусмотренные техническими условиями, и оплатить услуги Сетевой организации.

Заявитель – юридическое или физическое лицо, направившее в Сетевую организацию заявку на технологическое присоединение энергетических установок (энергопринимающих устройств), принадлежащих данному лицу на праве собственности или на ином, предусмотренном федеральными законами основании, к электрическим сетям Сетевой организации.

Присоединенная мощность - совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов или энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии (кВА, кВт).

Сетевая организация – организация, владеющая на праве собственности или на ином установленном федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства, с использованием которых оказывает услуги по передаче электрической энергии и осуществляет в установленном порядке технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям – ОАО «Тамбовская сетевая компания».

Технологическое присоединение (присоединение) – осуществляемый Сетевой организацией, на основании договора с Заявителем, комплекс мероприятий по подготовке и выдаче технических условий, выполнению технических условий, проверке выполнения технических условий, составлению акта об осуществлении технологического присоединения, фактическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя к электрической сети Сетевой организации.

Технические условия на технологическое присоединения энергопринимающих устройств к электрической сети (технические условия) – документ, являющийся приложением к договору об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрической сети. Технические условия определяют перечень мероприятий и требований, выполнение которых необходимо для присоединения электроустановок Заявителя к сети Сетевой организации.

Энергопринимающее устройство – совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и находящихся у Заявителя в собственности или на ином законном праве.

# Общие положения

2.1	Потребитель услуги: физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели, которые имеют намерение осуществить технологическое присоединение, реконструкцию энергопринимающих устройств и увеличение объема максимальной мощности, а также изменить категорию надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр (увеличение) величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств.

2.2	Порядок определения стоимости услуги:  стоимость технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «ТСК»  устанавливается в соответствии с Приказом Управления по регулированию тарифов Тамбовской области № 220-Э от 20.12.2012 г. на основании необходимых работ по технологическому присоединению объекта.

2.3	Условия оказания услуг (процесса): соблюдение требований «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004.

2.4	Порядок оказания услуг (процесса) представлен в Таблице 1.

- Управление документом

  - Управление настоящим документом осуществляется в соответствии с Р СМК 4.2.3-02.

  - Ответственность за управление документом несет начальник ОТП.

  - Паспорт услуги подлежит рассылке филиалам ОАО «ТСК», службе корпоративной политике, технической дирекции по развитию и эксплуатации объектов электроснабжения

| Разработал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование должности | подпись | фио | дата |
| Начальник ОТП |  | М.В. Махонин |  |
| Согласовано: |  |  |  |
| наименование должности | подпись | фио | дата |
| Заместитель генерального директора – технический директор |  | С.П. Нестеренко |  |
| Заместитель генерального директора по реализации услуг, вопросам метрологии и перспективного развития |  | С. В. Григорьева |  |
| Руководитель технической дирекции по эксплуатации и развитию объектов электроснабжения и теплоснабжения |  | В.В. Бирючков |  |
| Начальник ЮС |  | В.А. Рудакова |  |

# Таблица 1

Процедура осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям

| Обозначение Этапа | Этап | Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Получение, регистрация заявки и прилагаемых документов от Заявителя | Р СМК 7.5-01, п. 4.5-4.9 | Заявка по форме Приложений 2(а-в), Журнал по форме Приложения 10 Р СМК 7.5-01 | 1 раб. день с момента получения заявки | «Правила технологического присоединения…..», п. 8, 9, 10, 11, 12, 14 |
|  | 2 | Проверка правильности заполнения заявки и комплектности документов, прикладываемых к заявке. Да – заявка заполнена правильно, документы комплектны Нет – документы некомплекты, сведения не полны, заявка заполнена неправильно | Р СМК 7.5-01, п. 4.5 | Журнал по форме Приложения 10 Р СМК 7.5-01 | 3 раб. дня с момента получения заявки | «Правила технологического присоединения…..», п. 15 |
|  | 3 | Письменное уведомление Заявителя о недостаточности и неполноте сведений, указанных в заявке | Р СМК 7.5-01, п. 4.5 | Письмо - уведомление о недостаточности и неполноте сведений | 6 раб. дней с момента получения заявки | «Правила технологического присоединения…..», п. 15 |
|  | 4 | Разработка проекта ТУ и проекта договора | Р СМК 7.5-01, п 5.1-5.8, п.5.10-5.13, 5.18, 5.19 РИ 7.5-01 «Инструкция по разработке технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям» | ТУ по форме Приложения 4, Формы договоров Приложение 3(а-г) | 15 раб. дней с момента получения заявки (для заявителей по п.п. 12(1), 13, 14 «Правил технологического присоединения….») 30 раб. дней с момента получения заявки (для заявителей кроме указанных в п.п. 12(1), 13, 14 «Правил технологического присоединения….») 30 раб. дней с момента предоставления всей недостающих сведений по п. 3 | «Правила технологического присоединения…..», п. 15, 16, 17 |
|  | 5 | Направление подписанного договора Заявителю | Р СМК 7.5-01, п.5.6, 5.7, 5.17 | Журнал по форме Приложения 10 | По п. 4 | «Правила технологического присоединения…..», п. 15 |
| Обозначение этапа | Этап | Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
|  | 6 | Регистрация договора, полученного от Заявителя | Р СМК 7.5-01, п. 4.4, 5.18 | Журнал по форме Приложения 10 | 1 раб. день с момента получения | Правила технологического присоединения…..», п. 15 |
|  | 7 | Регистрация уведомления об исполнении Заявителем, мероприятий, предусмотренных техническими условиями и письменное информирование Заявителя о дате обследования энергопринимающих устройств и проверки выполнения технических условий | Р СМК 7.5-01, п. п.6.2 | Журнал по форме Приложения 10 | 3 раб. день с момента получения | Правила технологического присоединения…..», п. 18 |
|  | 8 | Обследование энергопринимающих устройств и проверка выполнения технических условий | Р СМК 7.5-01, п., 6.1-6.5 | Акт о выполнении технических условий (Приложение 5), Акт осмотра приборов учета и согласования расчетной схемы учета электроэнергии (мощности) (Приложение 6), Акт осмотра энергоустановки* | 15 раб. дней с момента выполнения сторонами тех. условий (кроме заявителей с мощностью присоединения свыше 150кВт*) | Правила технологического присоединения…..», п. 18, 19 |
|  | 9 | Направление Заявителю информации о проведения дате фактических действий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств | Р СМК 7.5-01, п. 6.6-6.10 | Журнал по форме Приложения 10 | 3 раб. дня с момента подписания Акта осмотра энергоустановки* | Правила технологического присоединения…..», п. 18 |
|  | 10 | Выполнение фактических действий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств | Р СМК 7.5-01, п. 6.11-6.13 |  | 3 раб. дня с согласованной даты фактического присоединения и включения коммутационного аппарата | Правила технологического присоединения…..», п. 18 |

Примечание

* оформляется:

- инспектором Федерального управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Тамбовской области для технологического присоединения энергопринимающих устройств юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) с мощностью присоединения свыше 150кВт.

- Сетевой организацией с участием представителя Заявителя.

# Лист регистрации изменений

| № изм. | Номера листов | Номер извещения об изменении | Подпись | Дата | Срок введения изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | замененных | новых | анннулированных |  |  |  |  |

Лист ознакомления

C Регламентом ознакомлен и принял к исполнению:

| № п/п | Фамилия Имя Отчество | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

а

5

4

да

3

1

2

нет

конец

10

8

9

7

6

а